版本：A1                                                    修改日期：2021.11.04

嗜酸性粒细胞染色液

产品简介：

嗜酸性粒细胞是炎症细胞成分之一，多在变态反应性疾病中发挥作用，嗜酸性粒细胞质中含次级颗粒，上述颗粒中主要含有碱性蛋白，如嗜酸性粒细胞阳离子、嗜酸性粒细胞衍生神经毒素、嗜酸性粒细胞过氧化物酶等。

Leagene嗜酸性粒细胞染色液由Carbol 2R染色液、Lea苏木素染色液组成，嗜酸性粒细胞的胞质呈粉红色，核呈蓝色。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

| 编号 名称 | DA0164 2×100ml | Storage |
| --- | --- | --- |
| 试剂(A): Carbol 2R染色液 | 100ml | RT 避光 |
| 试剂(B): Lea苏木素染色液 | 100ml | RT 避光 |
| 使用说明书 | 1份 |  |

操作步骤(仅供参考)：

- 组织固定(推荐选择10%中性福尔马林固定液)，常规脱水包埋，常规脱蜡至水。

- 入Carbol 2R染色液，浸染15～20min，蒸馏水清洗。

- 入Lea苏木素染色液，浸染3～8min，蒸馏水清洗。

- 系列乙醇脱水，常规透明，中性树胶封片。

染色结果：

| 嗜酸性粒细胞胞质 | 粉红色 |
| --- | --- |
| 细胞核 | 蓝色 |

注意事项：

- 分色不佳时，可用0.5%盐酸乙醇分化，以去除背景。

- 亦可用于细胞涂片染色，但染色时间应相应缩短，固定采用4%多聚甲醛溶液。

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。